На основу члана 361. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број  145/2014), члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008),

Скупштина Града Ниша, на седници од _________ 2015. године, доноси

О Д Л У К У

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРОИЗВОДЊЕ, ДИСТРИБУЦИЈЕ И СНАБДЕВАЊА

ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет

Члан 1.

Овом одлуком прописују се: услови и начин обезбеђивања континуитета у снабдевању топлотном енергијом купаца на подручју Града Ниша, права и обавезе произвођача, дистрибутера, снабдевача и купаца топлотне енергије, надлежност за издавање лиценце, надлежност за давање сагласности на цене топлотне енергије, услови и начин одржавања унутрашње грејне инсталације и одређују други услови којима се обезбеђује редовно и сигурно снабдевање купаца топлотном енергијом, у складу са законом.

Члан 2.

Поједини појмови употребљени у овој одлуци имају следеће значење:

- „грејна површина“ је целокупна затворена површина пода независне функционалне целине крајњег купца топлотне енергије која је одређена пројектом или пројектом изведених радова објекта, Уговором о снабдевању топлотном енергијом или мерењем површине грејаног простора које се врши на начин прописан Правилима о раду дистрибутивног система;

- „деловник трошкова“ је документ којим се одређују удели крајњих купаца топлотне енергије у трошковима испоручене топлотне енергије, а која је испоручена преко заједничког мерача утрошка.  Збир свих удела мора бити 100%;

- „дистрибутивни систем“ је део система даљинског грејања који чини топловодна мрежа, прикључни топловоди, прикључна подстаница и уређаји и постројења који су њихови саставни делови;

- „дистрибуција топлотне енергије“ је преношење топлотне енергије за даљинско грејање и/или даљинско хлађење за више објеката или индустријску употребу помоћу паре, топле воде или расхладног флуида кроз дистрибутивне системе;

- „енергетска дозвола“ је дозвола за изградњу енергетских објеката;

- „енергетски субјект“ је правно лице ,односно предузетник који обавља једну или више енергетских делатности;

- „зграда“ јесте објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као самостална употребна целина која пружа заштиту од временских и спољних утицаја, а намењена је за становање, обављање неке делатности или за смештај и чување животиња, робе, опреме за различите производне и услужне делатности и др. Зградама се сматрају и објекти који имају кров, али немају (све) зидове (нпр. надстрешнице), као и објекти који су претежно или потпуно смештени испод површине земље (склоништа, подземне гараже и сл.);

- „контролни мерач утрошка топлотне енергије - контролни калориметар“ је уређај којим се региструје количина утрошене топлотне енергије сваке стамбене или пословне јединице појединачно. Овако регистрована количина топлотне енергије служи за прерасподелу укупно испоручене количине топлотне енергије;

- „контролор“ је правно лице, односнопредузетник са којим крајњи купци топлотне енергије уговарају контролу, мерење и прерасподелу испоручене количине топлотне енергије, односно неку од ових делатности. Контролор може бити и енергетски субјект;

- „крајњи купац топлотне енергије“ је правно или физичко лице или предузетник који купује топлотну енергију за своје потребе;

- „купац“ је правно или физичко лице или предузетник који купује енергију или енергент за своје потребе или ради препродаје;

- „лиценца“ је акт којим се утврђује испуњеност услова за обављање енергетских делатности прописаних Законом о енергетици;

- „магистрални топловод“ је део дистрибутивног система и служи за повезивање топлотног извора са другим топловодима или за повезивање два топловода међусобно;

- „мерач утрошка топлотне енергије - калориметар“ је уређај којим се региструје количина испоручене топлотне енергије на месту предаје топлотне енергије у топлотној подстаници, у складу са позитивним законским прописима и Правилима о раду дистрибутивног система, а на коју може бити прикључен један или више купаца;

- „објекат“ јесте грађевина спојена са тлом, која представља физичку, функционалну, техничко - технолошку или биотехничку целину (зграде свих врста, саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти, објекти инфраструктуре електронских комуникација – кабловска канализација, објекти комуналне инфраструктуре, индустријски, пољопривредни и други привредни објекти, објекти спорта и рекреације, гробља, склоништа и сл.);

- „објекат купца топлотне енергије“ је објекат који је прикључен на дистрибутивни систем, а за који је издато Решење о одобрењу за прикључење;

- „обрачунска грејна површина“ је грејна површина на основу које се обрачунава накнада за даљинско грејање. У зависности од висине просторија, грејна површина се коригује „коефицијентом за висину просторије“ који је утврђен у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. Обрачунска грејна површина за специфичне објекте се утврђује у складу са Правилима о раду дистрибутивног система;

- „обрачунска грејна сезона“ представља период од 1. августа до 31. јула следеће године у коме енергетски субјект обрачунава и фактурише услугу грејања за ту грејну сезону;

- „подстаница објекта“ је део топлотне подстанице који се састоји од регулационих и сигурносних уређаја, те уређаја за припрему потрошне (санитарне) топле воде, разводних система и опреме за расподелу топлотне енергије за различите системе унутрашњих толотних уређаја;

- „прикључак на топловодну мрежу“ чине прикључни топловод и прикључна подстаница којима се термоенергетска опрема крајњег купца топлотне енергије физички повезује са дистрибутивним системом;

- „прикључна подстаница“ је део топлотне подстанице који се састоји од запорних и мерних елемената, регулационих уређаја, мерача утрошка топлотне енергије и измењивача топлоте (код индиректних подстаница);

- „прикључна снага“ за појединачну топлотну подстаницу је називна снага прикључене унутрашње грејне инсталације која је дефинисана пројектом за извођење или пројектом изведених радова, урађeних на основу енергетских услова за израду пројектне документације или на основу уговора о снабдевању топлотном енергијом;

- „прикључни топловод“ је топловод који спаја магистрални топловод са једном топлотном подстаницом;

- „систем даљинског грејања“ је јединствен техничко - технолошки систем међусобно повезаних енергетских објеката, који служи за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије. Систем даљинског грејања састоји се од топлотног извора и дистрибутивног система;

- „снабдевање топлотном енергијом“ је продаја топлотне енергије крајњим купцима;

- „специфични објекат“ је објекат који по својим грађевинским карактеристикама и врсти делатности која се обавља у њима има посебне услове у погледу снабдевања топлотном енергијом из даљинског грејања. Ближи критеријуми за сврставање објеката у категорију специфичних објеката се утврђују Правилима о раду дистрибутивног система;

- „топловод“ је енергетски објекат намењен дистрибуцији топлотне енергије до прикључне подстанице. Топловод може бити магистрални и прикључни;

- „топловодна мрежа“ је део дистрибутивног система коју чини мрежа магистралних топловода;

- „топлотна подстаница“ је постројење које служи за мерење и предају топлотне енергије од топловодног прикључка до унутрашње грејне инсталације и састоји се од прикључне подстанице и подстанице објекта;

- „топлотни извори“ су постројења која претварају примарну енергију горива у топлотну енергију радног медијума – воде;

- „унутрашња грејна инсталација“ су топловодне инсталације и уређаји који се налазе иза топлотне подстанице у смеру кретања воде у напојном воду, а чине их разводна мрежа са арматуром, циркулационе пумпе, уређаји и грејна тела у објекту;

- „уређај за индивидуалну регулацију температуре – термостатски вентил“ је уређај којим се може подешавати (регулисати) потрошња топлотне енергије;

- „уређај за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије – делитељ трошкова топлоте“ је уређај којим се одређује удео сваког појединачног потрошача у укупно испорученој количини топлотне енергије.

II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

2. Планирање развоја енергетике за подручје Града Ниша

Члан 3.

Планирање развоја енергетике за подручје Града Ниша се спроводи уз поштовање основних начела на којима се заснива ефикасно коришћење енергије, која су утврђена законом којим се уређује ефикасно коришћење енергије.

Скупштина Града доноси планска документа из области развоја енергетике за подручје Града Ниша, којима се утврђују потребе за енергијом, као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије, Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије и Акционим планом за енергетску ефикасност у Републици Србији.

Скупштина Града Ниша, доноси Програм енергетске ефикасности за подручје града Ниша и План енергетске ефикасности у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и Акционим планом за енергетску ефикасност у Републици Србији.

Енергетски субјекти који учествују у снабдевању купаца енергијом на подручју Града Ниша дужни су да на захтев управе надлежне за послове енергетике доставе податке за израду планова развоја енергетике, Програма и Планова енергетске ефикасности за подручје Града Ниша, као за израду Енергетског биланса који служи као основа за припрему и праћење планских докумената, у року од 30 дана од дана достављања захтева.

3. Развој и одржавање система даљинског грејања за подручје Града Ниша

Члан 4.

Енергетски објекти система даљинског грејања граде се по програму који садржи податке о врсти објекта, потребна средства и изворе финансирања, начин обезбеђења средстава, рок и динамику изградње, као и друге неопходне елементе (у даљем тексту: Програм изградње објеката топлификације), који је саставни део Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом.

Програм изградње објеката топлификације доноси се за период од годину дана у складу са усвојеним плановима развоја енергетике за подручје Града Ниша и Програмом енергетске ефикасности за подручје Града Ниша.

Енергетски објекти система даљинског грејања одржавају се по програму који садржи податке о врсти објекта, потребна средства и изворе финансирања, начин обезбеђења средстава, рок и динамику одржавања, као и друге неопходне елементе (у даљем тексту: Програм одржавања термоенергетских објеката и инсталација), који је саставни део Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом.

Програм одржавања термоенергетских објеката и инсталација доноси се за период од годину дана у складу са усвојеним плановима развоја енергетике за подручје Града Ниша и Програмом енергетске ефикасности за подручје Града Ниша.

Енергетски субјекти који врше производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом дужни су да учествују у изради, доношењу и спровођењу Програма изградње објеката топлификације и Програма одржавања термоенергетских објеката и инсталација.

4. Енергетска дозвола

Члан 5.

Управа надлежна за послове енергетике издаје енергетске дозволе за изградњу енергетских објеката у складу са Законом о енергетици.

III ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

5. Енергетске делатности

Члан 6.

Енергетске делатности јесу производња топлотне енергије,  дистрибуција топлотне енергије и снадбевање топлотном енергијом.

Свака енергетска делатност из става 1 овог члана поверава се под јединственим условима на подручју Града Ниша.

6. Лиценце

Члан 7.

Енергетски субјект може отпочети са обављањем енергетске делатности на основу лиценце коју издаје управа надлежна за послове енергетике.

Лиценца се издаје на захтев енергетског субјекта за сваку енергетску делатност посебно ако су испуњени услови прописани законом и прописима донетим на основу закона.

Управа надлежна за послове енергетике решењем издаје и одузима лиценцу у складу са законом и другим прописима.

Члан 8.

За издавање лиценце плаћа се накнада у висини коју утврђује управа надлежна за послове енергетике у складу са Критеријумима и мерилима и вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских делатности.

Члан 9.

Критеријумe и мерила за одређивање висине накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских делатности на предлог управе надлежне за послове енергетике доноси Градско веће Града Ниша.

Решење о вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских делатности доноси Градоначелник.

Вредност коефицијента из става 2 овог члана утврђује се најкасније до 31. децембра сваке године и важи за наредну годину.

Решење о вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских делатности и Критеријуми и мерила за одређивање висине накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских делатности, објављују се у „Службеном листу Града Ниша“.

Члан 10.

Регистар издатих и одузетих лиценци води управа надлежна за послове енергетике, у складу са законом и другим прописима.

IV ПРОИЗВОДЊА, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

7. Производња топлотне енергије

Члан 11.

Произвођач топлотне енергије је енергетски субјект који обавља делатност производње топлотне енергије.

Произвођач топлотне енергије је дужан да своје производне капацитете одржава у исправном стању, обезбеди њихову сталну погонску и функционалну способност и безбедно коришћење у складу са техничким и другим прописима  који се односе на услове експлоатације те врсте објеката и инсталација, њихову безбедност и услове заштите животне средине утврђене законом и другим прописима.

Произвођач топлотне енергије је у обавези да до 20. септембра сваке године, управи надлежној за послове енергетике, поднесе извештај о припремљености својих топлотних извора за наступајућу грејну сезону.

Произвођач топлотне енергије у обављању делатности производње користи своје производне капацитете или производне капацитете других енергетских субјеката.

У случају када произвођач топлотне енергије користи производне капацитете других енергетских субјеката, њихови међусобни односи уређују се уговором.

Члан 12.

Произвођач топлотне енергије коме је актом о оснивању или актом о поверавању обављања делатности производње топлотне енергије утврђена обавеза производње топлотне енергије за крајње купце топлотне енергије дужан је да произведену топлотну енергију испоручује енергетском субјекту који обавља делатност снабдевања тарифних купаца топлотном енергијом према потребама крајњих купаца топлотне енергије.

Произвођач топлотне енергије из става 1 овог члана и енергетски субјект који обавља делатност снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом, ако се те делатности не обављају у истом правном субјекту, закључују у писaној форми уговор о продаји топлотне енергије за потребе крајњих купаца топлотне енергије за период од годину дана.

Члан 13.

Термоенергетска опрема произвођача топлотне енергије коју користи за обављање основне делатности, садржи:

- топлотне изворе,

- мераче утрошка топлотне енергије за предату топлотну енергију из производних извора који су у саставу енергетског субјекта,

- пумпне станице топлотног извора.

8. Повлашћени произвођачи топлотне енергије и подстицајне мере за коришћење обновљивих извора за производњу топлотне енергије

Члан 14.

Повлашћени произвођачи топлотне енергије су произвођачи који у процесу производње топлотне енергије користе обновљиве изворе енергије и при томе испуњавају услове у погледу енергетске ефикасности.

Скупштина Града Ниша доноси акт који прописује подстицајне мере и услове за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије, критеријуме за стицање испуњености тих услова и утврђује начин и поступак стицања тог статуса.

Члан 15.

Управа надлежна за послове енергетике води регистар повлашћених произвођача топлотне енергије, који садржи нарочито податке о постројењима за производњу топлотне енергије, локацији на којој се налазе, инсталисаној снази топлане, времену предвиђеном за експлоатацију, условима изградње и експлоатације за то постројење, врсти примарног извора који користи и субјектима који обављају енергетску делатност производње топлотне енергије у тим објектима.

Управа надлежна за послове енергетике на захтев Министарства надлежног за послове енергетике (у даљем тексту: Министарство), а најмање једанпут годишње обавештава Министарство о подацима садржаним у регистру из става 1. овог члана, на обрасцу чију садржину прописује Министар.

9. Дистрибуција топлотне енергије

Члан 16.

Дистрибутер топлотне енергије је енергетски субјект који обавља делатност дистрибуције топлотне енергије и дужан је да врши ту делатност свим купцима топлотне енергије на подручју на којем је обавља на принципима јавности и недискриминације.

Енергетски субјект који обавља енергетску делатност дистрибуције топлотне енергије, дужан је да води засебан рачун за делатност дистрибуције, уколико више од једног енергетског субјекта користи тај дистрибутивни систем.

Члан 17.

Термоенергетска опрема дистрибутера топлотне енергије коју користи за обављање основне делатности, садржи:

- топловодну мрежу,

- прикључни топловод,

- прикључну подстаницу,

- уређаје и постројења који су њихови саставни делови.

Члан 18.

Дистрибутер топлотне енергије је дужан да дистрибутивни систем експлоатише рационално и економично.

Уградњу, проверавање исправности и тачност рада, као и одржавање мерних елемената и мерача утрошка топлотне енергије у прикључној подстаници врши дистрибутер топлотне енергије.

Члан 19.

Дистрибутер топлотне енергије је дужан да одржава и благовремено обавља ремонт и друге радове на својим објектима и опреми, као и вршење потребних проба функционисања свих енергетских објеката и опреме, а у циљу несметаног функционисања целог система даљинског грејања.

Дистрибутер топлотне енергије је у обавези да до 20. септембра сваке године, управи надлежној за послове енергетике, поднесе извештај о припремљености дистрибутивног система за наступајућу грејну сезону.

10. Правила о раду дистрибутивног система

Члан 20.

Дистрибутер топлотне енергије доноси Правила о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: „Правила о раду“) у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Сагласност на Правила о раду даје Градско веће Града Ниша уз достављено мишљење управе надлежне за послове енергетике.

Правилима о раду дистрибутивног система утврђују се нарочито: технички и други услови за прикључење купца и произвођача топлотне енергије на дистрибутивни систем, места разграничења произвођача топлотне енергије, дистрибутивног система и крајњих купаца, технички и други услови за безбедан погон дистрибутивног система и обезбеђивање поуздане и континуиране испоруке топлотне енергије купцима, поступци у кризним ситуацијама и правила о мерењу потребном мерном опремом.

Правила из става 1. овог члана објављују се у „Службеном листу Града Ниша“, као и на интернет страници дистрибутера топлотне енергије.

11. Снабдевање топлотном енергијом

Члан 21.

Снабдевач топлотном енергијом је енергетски субјект који обавља делатност снабдевања топлотном енергијом.

Снабдевач топлотном енергијом одговоран је за обезбеђивање довољних количина топлотне енергије потребне за снабдевање крајњих купаца.

Снабдевач топлотном енергијом дужан је да: прикупља податке о количини испоручене топлотне енергије крајњим купцима, друге потребне податке за израду обрачуна испоручене количине топлотне енергије, обезбеди доставу рачуна и наплату топлотну енергију крајњим купцима.

Члан 22.

Снабдевач топлотном енергијом води и ажурира евиденцију крајњих купаца топлотне енергије.

12. Крајњи купац топлотне енергије

Члан 23.

Термоенергетска опрема крајњег купца топлотне енергије, садржи:

- подстаницу објекта,

- унутрашњу грејну инсталацију.

О одржавању унутрашње грејне инсталације и подстанице објекта стара се власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом. Послове одржавања, власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом, уговором може поверити енергетском субјекту, другом правном лицу или предузетнику који је регистрован за обављање те врсте послова.

Електричну енергију за рад топлотне подстанице плаћају купци без обзира да ли су са енергетским субјектом потписали уговор о одржавању унутрашње грејне инсталације и подстанице објекта.

Члан 24.

Инвеститорову термоенергетску опрему може уградити само овлашћени извођач радова са поседовањем одговарајуће лиценце, сходно одредбама закона којима се уређује планирање и изградња објекта.

Члан 25.

По завршеној уградњи унутрашње грејне инсталације морају бити извршена сва потребна пробна испитивања и сачињене све изјаве и записници о пробним испитивањима, а у складу са Правилима о раду дистрибутивног система.

Члан 26.

Власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом, дужан је да своју термоенергетску опрему припреми за грејну сезону најкасније до 30. септембра текуће године.

Власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом, је дужан да надокнади штету енергетском субјекту коју проузрокује нестручном интервенцијом на својој термоенергетској опреми.

Без писане сагласности енергетског субјекта, власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом, не може мењати своју термоенергетску опрему.

Члан 27.

Крајњи купац топлотне енергије је дужан да снабдевачу топлотне енергије пријави статусне и власничке промене које утичу на односе између снабдевача и крајњег купца, у року од 15 дана од дана када је промена настала.

Уколико је разлог за настанак статусне и власничке промене рушење, односно искључење објекта са дистрибутивног система које је извршено у складу са процедуром дефинисаном овом одлуком, крајњи купац топлотне енергије има обавезу измирења трошкова грејања насталих у периоду до дана настанка промене.

Уколико је разлог за настанак статусне и власничке промене продаја, односно отуђење објекта из својине, крајњи купац топлотне енергије има обавезу измирења трошкова грејања за период до завршетка месеца у коме је промена пријављена енергетском субјекту, када обавеза плаћања трошкова грејања прелази на новог власника објекта.

Снабдевач топлотном енергијом је у обавези да након поднете пријаве из става 1 овог члана изврши коначан обрачун за испоручену топлотну енергију и достави га крајњем купцу топлотне енергије.

13. Угрожени купац топлотне енергије

Члан 28.

Купац топлотне енергије, коме се испоручује топлотна енергија, може стећи статус угроженог купца, под условом да је купац поднео захтев на основу кога је управа надлежна за социјална питања издала акт о стицању статуса угроженог купца.

Критеријуми, начин заштите, услови, рокови и поступак за утврђивање статуса угроженог купца топлотне енергије, извор и начин обезбеђивања средстава за снабдевање одређеном количином топлотне енергије, под посебним условима и начин вођења евиденције угрожених купаца прописују се правилником који на предлог управе надлежне за социјална питања доноси Градско веће Града Ниша.

Правилник из претходног става се доноси за грејну сезону.

V ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ

14. Енергетски услови за израду пројектне документације,

Члан 29.

Инвеститор који планира изградњу и прикључење новог објекта – подстанице објекта и унутрашњих грејних инсталација на дистрибутивни систем, односно жели да изврши измене на већ прикљученој термоенергетској опреми које за последицу могу имати измену прикључне снаге или промену начина рада, дужан је да од енергетског субјекта на чији дистрибутивни систем жели прикључење или је већ прикључен, прибави енергетске услове за израду пројектне документације а по поступку предвиђеном законом којим се уређује планирање и изградња објекта.

Енергетске услове за израду пројектне документације издаје енергетски субјект на чији се дистрибутивни систем тражи прикључење. Начин и поступак подношења захтева за издавање енергетских услова, као и садржина захтева за издавање услова за израду пројектне документације дефинисани су Правилима о раду дистрибутивног система енергетског субјекта.

15. Прикључак на топловодну мрежу

Члан 30.

Повезивање објекта на дистрибутивни систем врши дистрибутер топлотне енергије, изградњом прикључка на топловодну мрежу.

Изградња прикључка на топловодну мрежу врши се на основу захтева за изградњу прикључка на топловодну мрежу који подноси инвеститор, а након потписивања Уговора о пројектовању и изградњи прикључка на топловодну мрежу.

Начин и поступак подношења захтева за изградњу прикључка на топловодну мрежу и садржина захтева за изградњу прикључка на топловодну мрежу, као и садржина Уговора о пројектовању и изградњи прикључка на топловодну мрежу дефинисани су Правилима о раду дистрибутивног система енергетског субјекта.

Члан 31.

Подносилац захтева за изградњу прикључка на топловодну мрежу има обавезу плаћања накнаде за прикључак на топловодну мрежу.

Висину накнаде из става 1 овог члана утврђује дистрибутер топлотне енергије посебном одлуком у складу са Правилником за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу, који на предлог управе надлежне за послове енергетике доноси Градско веће Града Ниша.

Правилником из става 2 овог члана утврђују се начин и ближи критеријуми за обрачун накнаде за прикључак на топловодну мрежу.

Сагласност на одлуку из става 2 овог члана даје Градско веће Града Ниша у року од 15 дана од дана достављања одлуке од стране енергетског субјекта.

Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу и Одлука за утврђивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу објављују се у "Службеном листу Града Ниша".

16. Oдобрење за прикључење

Члан 32.

За прикључење објекта на дистрибутивни систем, инвеститор је обавезан да од стране енергетског субјекта на чији дистрибутивни систем жели прикључење, прибави Решење о одобрењу за прикључење.

Уколико је инвеститор извршио измене на већ прикљученој термоенергетској опреми које за последицу могу имати измену прикључне снаге или промену начина рада, дужан је да прибави ново Решење о одобрењу за прикључење.

Члан 33.

Начин и поступак подношења захтева за издавање Решења о одобрењу за прикључење дефинисани су Правилима о раду дистрибутивног система.

Члан 34.

Садржина Решења о одобрењу за прикључење, као и начин и поступак издавања Решења дефинисани су Правилима о раду дистрибутивног система.

Против Решења из става 1 овог члана може се поднети жалба Градском већу у року од 15 дана од дана достављања Решења.

Решење Градског већа по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Члан 35.

У случају потребе за прикључењем градилишта, сличних објеката, као и објеката за које је одобрен пробни рад у складу са посебним законом, може се издати Решење о одобрењу за привремено прикључење објекта.

Услови, начин и поступак издавања Решења о одобрењу за привремено прикључење дефинисани су Правилима о раду дистрибутивног система.

VI УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 36.

Снабдевач топлотном енергијом и крајњи купац топлотне енергије закључују у писаној форми Уговор о снабдевању топлотном енергијом.

Члан 37.

Уговор о снабдевању топлотном енергијом, поред елемената утврђених законом који уређује облигационе односе садржи следеће елементе:

- податке о крајњем купцу топлотне енергије,

- термин почетка снабдевања топлотном енергијом,

- трајање уговора и услове продужења уговора,

- обавезе крајњег купца топлотне енергије и снабдевача топлотном енергијом,

- прикључну снагу за топлотну подстаницу преко које се крајњи купац топлотне енергије снабдева топлотном енергијом,

- предвиђену количину топлотне енергије која се испоручује, динамику и квалитет испоруке,

- начин плаћања рачуна,

- услове за привремену обуставу испоруке топлотне енергије,

- права и обавезе у случају неизмирења обавеза и привремене обуставе испоруке топлотне енергије,

- обавезе снабдевача топлотном енергијом у случају неиспуњења обавеза у погледу квалитета и континуитета испоруке,

- начин информисања о промени цена и других услова испоруке топлотне енергије,

- услове за отказ Уговора,

- начин решавања спорова,

- друге елементе у зависности од специфичности и услуга које пружа снабдевач.

Уговор о снабдевању топлотном енергијом може се отказати под следећим условима:

- да је отказ дат у периоду ван грејне сезоне, а најкасније 45 дана пре почетка нове грејне сезоне;

- да је на дан давања отказа крајњи купац топлотне енергије измирио дуговања на име потрошене топлотне енергије, доспеле до дана отказа, осим ако је енергетски субјект покренуо одговарајући поступак ради наплате потраживања;

- да постоји сагласност Скупштине станара у складу са законом којим се регулише управљање и одржавање стамбених зграда;

- да су испуњени технички услови одвајања грејне инсталације крајњег купца који отказује уговор, а који се обрађују елаборатом чију садржину правилником прописује управа надлежна за послове енергетике. Елаборат садржи и нов начин загревања простора, који мора да има већу енергетску ефикасност и мање штетан утицај на животну средину;

- да прихвата проверу грејних инсталација у свом објекту или стамбеној/пословној јединици у сваком тренутку када Скупштина станара или енергетски субјекат жели то да провери.

У случају отказа уговора од стране крајњег купца трошкове сноси крајњи купац.

VII ИСКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА СА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

Члан 38.

Купци топлотне енергије могу поднети захтев за искључење објекта са дистрибутивног система даљинског грејања.

Дистрибутер топлотне енергије ће прихватити захтев за искључење објекта са дистрибутивног система, који се подноси у писаној форми, уколико је за објекат издато Решење о одобрењу за прикључење, односно други одговарајући акт којим је одобрено прикључење објекта на систем даљинског грејања и постоји писана сагласност свих власника објекта за који је поднет захтев за искључење.

У случају искључења објекта, дистрибутер топлотне енергије ће донети Решење о одобрењу за искључење објекта са дистрибутивног система, а трошкове искључења сноси подносилац захтева за искључење објекта са дистрибутивног система и у обавези је да исте измири до тренутка искључења.

Купац топлотне енергије из става 1 овог члана је дужан да са снабдевачу топлотне енергије пре самог искључења измири дуговање или са њим уговори начин измирења дуговања за даљинско грејање до тренутка искључења.

Tрошкови искључења објекта одређују се у складу са одредбама Правилника за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу.

Начин и процедура искључења објекта са дистрибутивног система прописује се Правилима о раду дистрибутивног система.

Дистрибутер топлотне енергије је дужан да о сваком искључењу објекта обавести управу надлежну за послове енергетике, писаним путем.

Члан 39.

Процедура поновног прикључења објекта на дистрибутивни систем и издавања Решења о одобрењу за прикључење дефинисана је Правилима о раду дистрибутивног система.

Уколико је период искључења пре поновног прикључења краћи од 12 месеци, купац има обавезу плаћања трошкова грејања у износу фиксног дела рачуна, који би настао у случају као да објекат није искључиван.

Члан 40.

Приликом поновног прикључења објекта на дистрибутивни систем, у случају када није дошло до промене  инсталисаног капацитета свих потрошача топлотне енергије у објекту који се прикључује на дистрибутивни систем грејања, неће се наплаћивати накнада за уређивање грађевинског земљишта изградњом објеката градске топлификације.

Приликом поновног прикључења објекта на дистрибутивни систем, у случају када је дошло до повећања инсталисаног капацитета свих потрошача топлотне енергије у објекту који се прикључује на дистрибутивни систем грејања, купац има обавезу плаћања разлике накнада настале обрачуном са новим и претходним инсталисаним капацитетом.

Обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта изградњом објеката градске топлификације се врши у складу са Правилником о начину обрачуна накнаде за уређивање грађевинског земљишта изградњом објеката градске топлификације.

VIII УСЛОВИ И КВАЛИТЕТ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 41.

Енергетски субјект је дужан да крајњем купцу топлотне енергије учини доступном за преузимање количину топлотне енергије неопходну за постизање прописане температуре.

Члан 42.

Енергетски субјект је дужан да крајњем купцу топлотне енергије испоручује топлотну енергију за грејање просторија у току грејне сезоне.

Енергетски субјект и крајњи купац топлотне енергије ће склопити уговор којим ће регулисати услове и начин испоруке топлотне енергије, као и период у коме је енергетски субјект дужан да испоручује топлотну енергију за припрему и испоруку потрошне (санитарне) топле воде.

Члан 43.

Грејна сезона, по правилу, почиње, 15. октобра текуће године, а завршава се 15. априла наредне године.

Изузетно, грејна сезона може да почне  у периоду између 1. и 14. октобра текуће године и да се заврши у периоду између 16. априла и 3. маја наредне године. Одлуку о почетку грејне сезоне пре 15. октобра и продужењу грејне сезоне после 15. априла доноси енергетски субјект на бази сопствене процене испуњености услова за почетак и продужење грејне сезоне.

Градско веће на образложени предлог управе надлежне за послове енергетике може да донесе одлуку о почетку грејне сезоне пре 15. октобра, а не раније од 1. октобра и продужењу грејне сезоне после 15. априла, а не касније од 3. маја.

Члан 44.

У току грејне сезоне грејни дан траје по правилу од 6:00 до 22:00 часа.

Прописане температуре у грејаним просторијама крајњег купца топлотне енергије, при спољњој температури вишој од -14,5ºC, по правилу су пројектоване температуре ваздуха у складу са наменом и врстом просторија, односно температуре приказана у Табели 1 са дозвољеним одступањем од -1 до +2 ºC.

Табела 1

| Стамбене просторије |  |
| --- | --- |
| дневне просторије, спаваће собе, предсобља, дегажмани и кухиње | 20°С |
| тоалет (посебан) | 15°С |
| купатила (посебна и са тоалетом) | 22°С |
| гараже | 5°С |
| атељеи | 20°С |
| степеништа и ходници ван станова се не греју |  |
| Пословне просторије |  |
| канцеларије | 20°С |
| тоалет | 15°С |
| ходници и комуникације | 18°С |
| магацини | 10°С. |

Енергетски субјект је дужан да непрекидно у току трајања грејног дана крајњем купцу топлотне енергије учини доступном за преузимање количину топлотне енергије неопходне за постизање и одржавање прописане температуре у грејаним просторијама крајњег купца топлотне енергије.

При ниским спољним температурама, у циљу техничке заштите система, енергетски субјект може продужити грејни дан или вршити непрекидну испоруку топлотне енергије и да при томе рационално газдује енергијом.

У ноћи између 31. децембра и 1. јануара, између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. јануара енергетски субјект је дужан да учини доступном за преузимање количину топлотне енергије неопходну за постизање прописане температуре из става 2 овог члана.

IX УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 45.

Мерење укупно испоручене количине топлотне енергије на месту предаје топлотне енергије, врши се мерачем утрошка топлотне енергије уграђеним у топлотну подстаницу.

Место предаје топлотне енергије је место на коме се граниче подстаница објекта и прикључна подстаница и представља место разграничења одговорности између енергетског субјекта и купца.

Мераче утрошка топлотне енергије обезбеђује енергетски субјект и дужан је да их као своја средствa угради, одржава и врши мерење испоручене количине топлотне енергије.

Мерачи утрошка топлотне енергије морају испуњавати нормативе и стандарде којима се регулише ова област.

Члан 46.

За период када је мерач утрошка топлотне енергије неисправан, а врши се испорука топлотне енергије, испоручена количина топлотне енергије се одређује на основу потрошње у упоредном месечном обрачунском периоду, а у складу са Правилима о раду дистрибутивног система.

Упоредни месечни обрачунски период је месечни период у којем су постојали слични услови преузимања топлоте или потрошње потрошне (санитарне) топле воде, а када је мерач утрошка топлотне енергије исправно радио.

Упоредни месечни обрачунски период одређује енергетски субјект.

Члан 47.

Редовне прегледе, атестирање и замене мерача утрошка топлотне енергије врши енергетски субјект у складу са прописима и без посебне месечне надокнаде за одржавање мерача утрошка топлотне енергије.

Купац је дужан да омогући овлашћеним лицима енергетског субјекта приступ мерачу утрошка топлотне енергије и инсталацијама, као и месту прикључка ради очитавања, провере исправности, отклањања неисправности, монтаже, демонтаже, замене и одржавања.

Енергетски субјект је дужан да на захтев купца топлотне енергије омогући присуство представника купца приликом очитавања мерача утрошка топлотне енергије, као и другим интервенцијама у топлотној подстаници.

Енергетски субјект и купац имају, поред редовних прегледа из претходног става овог члана, право провере тачности мерача утрошка топлотне енергије.

Ако се при контролном прегледу установи веће одступање мерача утрошка топлотне енергије од дозвољеног, трошкове провере сноси енергетски субјект, а у супротном онај ко је преглед захтевао.

Ако провера тачности мерача утрошка топлотне енергије покаже њихово веће одступање од оног које дозвољавају важећи прописи, рачуна се да је мерач утрошка топлотне енергије неисправан, па се за тај временски период обрачунава количина испоручене топлотне енергије на основу потрошње у упоредном месечном обрачунском периоду.

X ЦЕНЕ И НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 48.

Одређивање цене, промена цена и наплата топлотне енергије врши се у складу са методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом коју доноси Влада Републике Србије.

Сагласност на акт енергетског субјекта о ценама топлотне енергије даје надлежни орган Града Ниша.

Промена цене топлотне енергије може да ступи на снагу и пре добијања сагласности надлежног органа Града Ниша, уколико дође до промене цене енергената која утиче на промену јединичне цене за испоручену топлотну енергију.

Обавезује се енергетски субјекат да надокнади разлику крајњим купцима ако надлежни орган Града Ниша одбије да да сагласност на повећање цене из става 3 овог члана.

Члан 49.

Основ за обрачун и плаћање варијабилног дела рачуна је вредност испоручене количине топлотне енергије очитана на мерачу утрошка топлотне енергије.

Крајњим купцима топлотне енергије, који имају заједнички мерач утрошка топлотне енергије, појединачни удео у количини испоручене топлотне енергије очитане на заједничком мерачу утрошка топлотне енергије, одређује се на основу деловника трошкова, који је израђен у складу са Правилником о начину расподеле и обрачуна трошкова за испоручену топлотну енергију, и он представља испоручену количину топлотне енергије сваког појединачног купца.

Правилник о начину расподеле и обрачуна трошкова за испоручену топлотну енергију прописује уградњу делитеља трошкова топлоте, термостатских вентила, контролних калориметара и дефинише критеријуме за израду деловника трошкова топлотне енергије и модел Уговора о контроли, мерењу и прерасподели испоручене количине топлотне енергије.

Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију на предлог управе надлежне за послове енергетике доноси Градско веће Града Ниша и објављује се у „Службеном листу Града Ниша“.

XI РЕКЛАМАЦИЈЕ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 50.

Купац може вршити рекламацију:

- обрачуна испоручене топлотне енергије,

- квалитета грејања,

- других услуга.

Члан 51.

Приговор на обрачун испоручене топлотне енергије, односно услуге, купац подноси енергетском субјекту у писаној форми, најкасније у року од 30 дана од завршетка тог месечног обрачунског периода.

Приговор на испостављени обрачун не одлаже његово плаћање.

Енергетски субјект је обавезан да о приговору одлучи у року од 8 дана од пријема приговора и о томе донесе решење које доставља купцу.

На решење енергетског субјекта из става 3 овог члана купац има право жалбе Градском већу Града Ниша коју подноси у року од 15 дана од дана достављања решења.

Члан 52.

Крајњи купац топлотне енергије може вршити рекламацију квалитета грејања у свом објекту, уколико je у било којој просторији објекта температура нижа од прописане са дозвољеним одступањем.

У случају из става 1 овог члана, крајњи купац топлотне енергије обавештава правно лице односно предузетника који је одговоран за одржавање термоенергетске опреме купца.

У случају из става 2 овог члана, правно лице односно предузетник, који је одговоран за одржавање термоенергетске опреме купца може извршити мерење температуре у просторијама купца, и уколико утврди своју одговорност за поремећај у грејању изврши неопходне радње на отклањању поремећаја, као и на обрачуну умањења рачуна за одржавање термоенергетске опреме купца на начин утврђен уговором којим се регулише одржавање термоенергетске опреме купца, односно актом правног лица односно предузетника, који је одговоран за одржавање термоенергетске опреме купца.

Члан 53.

Уколико правно лице односно предузетник, који је одговоран за одржавање термоенергетске опреме купца процени да за поремећај у грејању постоји и одговорност дистрибутера топлотне енергије, обраћа се дистрибутеру и захтева присуство представника дистрибутера приликом мерења температуре у просторијама крајњег купца топлотне енергије, којом приликом се и процењује степен одговорности за настали поремећај у грејању.

На писани захтев правног лица односно предузетника, који је одговоран за одржавање термоенергетске опреме купца, дистрибутер топлотне енергије је дужан да у присуству представника правног лица односно предузетника, који је одговоран за одржавање термоенергетске опреме купца у року од 24 сата изврши мерење температуре у објекту крајњег купца топлотне енергије уколико је спољна температура нижа од 5°C, или првог дана када се испуни услов спољне температуре, и о измереним температурама сачини записник.

Мерење се врши баждареним термометром у средини просторије, на висини 1,2m.

Записник се ради у потребном броју примерака и садржи податке о стамбеном или пословном простору, купцу, правном лицу односно предузетнику, који је одговоран за одржавање термоенергетске опреме купца, спољним температурама, температурама у просторијама, условима под којима се мери температура, додатним изворима грејања, времену и датуму мерења, процену степена одговорности за настали поремећај у грејању, и по потреби и важније напомене, као и све примедбе на поступак извршеног мерења, на сам записник о мерењу и на процену степена одговорности за настали поремећај у грејању. Примедбе могу изнети представник крајњег купца топлотне енергије, представник правног лица односно предузетника, који је одговоран за одржавање термоенергетске опреме купца и представник дистрибутера топлотне енергије који потписују записник.

Примерак записника се уручује крајњем купцу топлотне енергије или представнику купца и представнику правног лица односно предузетника, који је одговоран за одржавање термоенергетске опреме купца.

Уколико записник садржи примедбе дефинисане ставом 4 овог члана, мерење температуре у објекту купца извршиће се поново, уз присуство комуналног инспектора.

Присуство комуналног инспектора обезбеђује дистрибутер топлотне енергије у сарадњи са управом надлежном за послове енергетике.

О поновном мерењу сачињава се записник, који се ради у четири примерка од којих се један одмах предаје купцу, један представнику правног лица односно предузетника, који је одговоран за одржавање термоенергетске опреме купца, а један комуналном инспектору.

Уколико је процењено да је квалитет грејања нарушен због поремећаја у раду дистрибутивног система, записник из става 2 и 8 овог члана може послужити као основ за остваривање права крајњег купца топлотне енергије за умањење рачуна за грејање.

Одржавање термоенергетске опреме купца крајњи купац топлотне енергије може уговорити са дистрибутером топлотне енергије, и у том случају се дистрибутер јавља као правно лице односно предузетник, који је одговоран за одржавање термоенергетске опреме купца у процедури рекламације квалитета грејања.

Дистрибутер топлотне енергије и правно лице односно предузетник, који је одговоран за одржавање термоенергетске опреме купца су дужни да у року од 30 дана од дана састављања записника обавесте крајњег купца топлотне енергије о износу умањења рачуна за грејање, односно рачуна за одржавање термоенергетске опреме купца и спроведу процедуре умањења рачуна.

17. Обрачун умањења рачуна за даљинско грејање

Члан 54.

Када је због немогућности енергетског субјекта да крајњем купцу топлотне енергије учини доступном за преузимање довољну количину топлотне енергије неопходне за постизање и одржавање прописане температуре у грејаним просторијама, у било којој просторији крајњег купца топлотне енергије температура нижа од прописане са дозвољеним одступањем у трајању од 3 дана или дуже, а због квара на дистрибутивном систему, укупни рачун за даљинско грејање ће се умањити 10% за сваки степен испод прописане температуре.

Умањење накнаде из става 1 овог члана вршиће се под условом да је поремећај у грејању пријављен енергетском субјекту.

Када је у току грејне сезоне дошло до више од три прекида грејања у трајању до 24 сата, или једног прекида грејања у трајању дужем од 24 сата у случају кварова на систему даљинског грејања, ремонта, реконструкције и радова на проширењу мреже, прикључењу нових купаца и искључењу, укупни рачун за даљинско грејање ће се умањити за износ дела накнаде сразмерне периоду прекида.

Када је у случају из става 1 овог члана у било којој просторији крајњег купца топлотне енергије измерена температура нижа за 5°С или нижа за више од 5°С од прописане са дозвољеним одступањем, умањење рачуна за даљинско грејање се обрачунава на исти начин као у случају из става 3 овог члана.

Код прекида грејања због неисправности унутрашње грејне инсталације без кривице и воље купца, не постоји ни основ за умањење рачуна за даљинско грејање. У овом случају, начин надокнаде трошкова купца је дефинисан Уговором о одржавању унутрашње инсталације.

Члан 55.

Када је у току грејне сезоне дошло до три прекида грејања у трајању до 24 сата, енергетски субјект нема обавезу умањења рачуна за даљинско грејање

Енергетски субјект нема обавезу умањења рачуна за даљинско грејање у случају када је поремећај у грејању настао због обуставе испоруке електричне енергије топлотним изворима, уређајима на дистрибутивном систему, за заједничке просторије у којима се налази топлотна подстаница, изузев у случају када енергетски субјект не измирује своју обавезу плаћања рачуна за електричну енергију.

Енергетски субјект нема обавезу умањења рачуна за даљинско грејање у случају када се грејане просторије користе за друге намене, супротно од пројектне документације (заједничке просторије, вешернице...).

XII НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 56.

Забрањено је неовлашћено преузимање топлотне енергије, као и самовласна монтажа и демонтажа уређаја или инсталација на дистрибутивни систем топлотне енергије.

Члан 57.

Уколико утврди да лице за свој објекат неовлашћено преузима топлотну енергију, енергетски субјект без одлагања предузима све неопходне радње на спречавању неовлашћеног преузимања топлотне енергије (демонтажа прикључка, затварање вентила, стављање механичке баријере-блинде...) и подноси кривичну пријаву против починиоца.

Члан 58.

Ако трајање неовлашћеног преузимања топлотне енергије није могуће тачно одредити, неовлашћено преузимање топлотне енергије се зарачунава за 12 месеци уназад од дана када је енергетски субјект утврдио неовлашћено преузимање.

Члан 59.

Лице из члана 57. ове одлуке је дужно да енергетском субјекту надокнади све трошкове и сву штету коју је произвело неовлашћеним преузимањем топлотне енергије.

XIII ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 60.

Енергетски субјект може у току грејног дана обуставити испоруку топлотне енергије услед повољне спољне температуре, под условом да тиме не угрожава одржавање прописане температуре у просторијама купаца.

Енергетски субјект изузетно може привремено обуставити испоруку топлотне енергије купцу у случају кварова, ремонта, реконструкције и радова на проширењу мреже, прикључењу нових купаца и искључењу, више силе и других оправданих разлога, када има обавезу обрачуна умањења накнаде за даљинско грејање у складу са чланом 54. став 3. ове одлуке.

Енергетски субјект је дужан да све радове обави у што краћем року и по завршетку радова, у року од 24 сата од завршетка радова у току грејне сезоне, односно првог дана почетка грејне сезоне уколико је завршетак радова ван грејне сезоне, поново почне са испоруком топлотне енергије.

Члан 61.

Енергетски субјект може привремено обуставити испоруку топлотне енергије купцу ако:

- купац својом опремом уноси техничке и друге сметње у испоруци топлотне енергије,

- не извршава уговорне обавезе дефинисане Уговором о снабдевању топлотном енергијом,

- не измирује накнаду за испоручену топлотну енергију дуже од три месеца,

- не омогући овлашћеним лицима енергетског субјекта приступ мерачу утрошка топлотне енергије и инсталацијама, као и месту прикључка ради очитавања, провере исправности, отклањања кварова, замене и одржавања уређаја,

- ако топлотну енергију користи без или мимо мерача утрошка топлотне енергије или супротно условима за поуздано и тачно мерења преузете топлотне енергије.

Купац је дужан да омогући овлашћеним лицима енергетског субјекта приступ мерачу утрошка топлотне енергије и инсталацијама, као и месту прикључка ради привремене обуставе испоруке топлотне енергије.

Уколико је енергетски субјект онемогућен у извршењу привремене обуставе испоруке топлотне енергије, ово извршење ће се обавити уз присуство комуналног инспектора.

Пре привремене обуставе испоруке топлотне енергије купцу мора бити достављена писана опомена у којој је одређен рок за отклањање уочених неправилности и недостатака.

Рок за отклањање уочених неправилности и недостатака не може бити краћи од 3 дана од достављања опомене.

Испорука топлотне енергије купцу може бити привремено обустављена уколико се тиме не угрожава квалитет грејања других купаца.

Члан 62.

Поновна испорука топлотне енергије почеће по правилу првог наредног грејног дана по престанку разлога за привремену обуставу испоруке топлотне енергије, а по измирењу свих трошкова насталих пре и у току привремене обуставе испоруке топлотне енергије.

Трошкове привремене обуставе испоруке топлотне енергије која се врши на начин дефинисан чланом 61. као и трошкове поновног почетка испоруке топлотне енергије, сноси купац топлотне енергије.

Члан 63.

Купац може поднети захтев за привремену обуставу испоруке топлотне енергије у периоду ван грејне сезоне, а најкасније 45 дана пре почетка нове грејне сезоне.

Енергетски субјект ће купцу привремено обуставити испоруку топлотне енергије за објекат или стамбену/пословну јединицу уколико купац уз захтев достави изјаву да:

- је информисао  Скупштину станара о свом захтеву за привремену обуставу топлотне енергије,

- је упознао Скупштину станара са избором привременог начина загревања своје стамбене/пословне јединице који не сме угрозити безбедност осталих станара, као ни функционалност зграде,

- прихвата проверу инсталација у свом објекту или стамбеној/пословној јединици у сваком тренутку када Скупштина станара жели да провери да ли купац поштује обавезе утврђене Решењем о привременој обустави испоруке топлотне енергије, односно обавезе које се односе на угрожавање безбедности осталих станара, односно функционалности зграде. Енергетски субјект је у обавези да на захтев Скупштине станара обезбеди присуство свог представника приликом провере инсталација у објекту или стамбеној/пословној јединици купца коме је привремено обустављена испорука топлотне енергије у складу са ставом 2 овог члана.

Купац топлотне енергије из става 1 овог члана је дужан да енергетском субјекту измири дуговања или са њим уговори начин измирења дуговања за даљинско грејање до тренутка привремене обуставе испоруке топлотне енергије.

Трошкове привремене обуставе испоруке топлотне енергије која се врши на начин дефинисан овим чланом, као и трошкове поновног почетка испоруке топлотне енергије, сноси енергетски субјект.

Члан 64.

Купац коме је извршена привремена обустава испоруке топлотне енергије, на основу члана 61. и 63. ове одлуке, има обавезу плаћања рачуна за даљинско грејање у периоду до датума привремене обуставе у пуном износу, а трошкова накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања и након извршене привремене обуставе испоруке топлотне енергије.

Начин одређивања накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања се дефинише Правилником о одређивању накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања.

Правилник о одређивању накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања на предлог управе надлежне за послове енергетике доноси Градско веће Града Ниша и објављује се у „Службеном листу Града Ниша“.

Начин и услови извршења привремене обуставе испоруке топлотне енергије, дефинисане члановима 61. и 63. прописују се Правилима о раду дистрибутивног система. Купац је у обавези да енергетском субјекту омогући проверу инсталација у свом објекту или стамбеној/пословној јединици у сваком тренутку када енергетски субјект сматра да је потребно проверити да ли купац поштује обавезе утврђене Решењем о привременој обустави испоруке топлотне енергије.

Члан 65.

У случајевима привремене обуставе испоруке топлотне енергије дефинисаним члановима 61. и 63. ове одлуке, енергетски субјект има обавезу да донесе Решење о привременој обустави испоруке топлотне енергије.

Купац може уложити приговор на Решење о привременој обустави испоруке топлотне енергије енергетском субјекту у року од 7 дана од тренутка доставе Решења.

Енергетски субјект је дужан да у року од 7 дана од дана пријема приговора одлучи о приговору и о томе донесе акт на који купац има право жалбе Градском већу у року од 15 дана од дана достављања акта.

Уколико је приговор на Решење о привременој обустави испоруке топлотне енергије у случају из члана 61. ове одлуке основан, енергетски субјект је дужан да обезбеди услове за наставак испоруке топлотне енергије у најкраћем могућем року, а најкасније 24 часа од момента утврђивања основаности приговора, као и да изврши надокнаду трошкова насталих по основу неосноване привремене обуставе испоруке топлотне енергије у смислу умањења накнаде за даљинско грејање у складу са чланом 54. став 3 ове одлуке.

XIV УСЛОВИ И МЕРЕ У СЛУЧАЈУ УГРОЖЕНЕ

СИГУРНОСТИ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 66.

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, енергетски субјекат је дужан да одмах о томе обавести управу надлежну за комуналне делатности и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.

Уколико енергетски субјект не предузме мере из става 1. овог члана у року од 24 часа, управа надлежна за комуналне делатности ће предузети мере прописане законом и прописима Скупштине Града Ниша.

Члан 67.

У случају штрајка у енергетском субјекту се мора обезбеди минимум процеса рада у снабдевању топлотном енергијом купаца у складу са прописима Скупштине Града Ниша.

Минимум процеса рада утврђује Скупштина Града Ниша у складу са законом.

Ако се у енергетском субјекту у случају штрајка не обезбеди и не врши минимум процеса рада, а услед тога би могла да наступи непосредна опасност или изузетно тешке последице за живот и здравље људи и безбедност људи и имовине, Градоначелник Града Ниша је дужан, да без одлагања, предузме мере у складу са Законом.

XV СИСТЕМ ОБАВЕШТАВАЊА

Члан 68.

Енергетски субјект је дужан да обавештава купца о стању дистрибутивног система и плановима његовог развоја, укупне потрошње и динамици потрошње топлотне енергије, ценама и променама цене топлотне енергије и услуга и другим елементима од интереса за купца путем средстава јавног информисања или на други одговарајући начин.

Члан 69.

Енергетски субјект је дужан да организује информациони сервис за директну телефонску комуникацију и комуникацију електронском поштом са купцима топлотне енергије, а у циљу уредног пријема и евидентирања рекламација, као и ради благовременог и истинитог информисања купаца о догађајима у систему.

Информациони сервис ради 24 сата дневно, а расположиви бројеви телефона и Е-mail адресе се истичу на улазима објеката купаца, и објављују путем медија и на интернет сајту енергетског субјекта.

Члан 70.

Енергетски субјект и купци су дужни да се узајамно информишу о неисправностима које примете на својој опреми, а које би могле утицати на нормалан рад опреме енергетског субјекта и купца.

Члан 71.

O свим планираним прекидима испоруке топлотне енергије, енергетски субјект је дужан да купце обавести путем обавештења која се истичу на улазима објеката купаца, и објављују путем медија и на интернет сајту енергетског субјекта, а најкасније 24 сата пре очекиваног прекида испоруке.

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или принудних прекида у испоруци топлотне енергије, енергетски субјект је дужан да одмах о томе обавести управу надлежну за послове енергетике, да редовно даје информације купцима и медијима о узроцима прекида испоруке и предвиђеном трајању отклањања кварова и поремећаја у снабдевању, као и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.

XVI НАДЗОР

Члан 72.

Надзор над применом одредаба ове одлуке и над законитошћу рада енергетског субјекта, врши управа надлежна за послове енергетике.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу одлуке врши надлежни комунални инспектор, ако поједини послови тог надзора нису законом и другим прописима стављени у надлежност других инспектора.

Комунално-полицијске послове обавља комунални полицајац.

Комунални полицајац у обављању комунално полицијских послова, поред законом утврђених овлашћења, подноси захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје утврђене овом одлуком.

Уколико комунални полицајац, у обављању комунално-полицијских послова, уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.

XVII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

18. Прекршаји

Члан 73.

Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај енергетски субјект – правно лице, ако:

- не поступи у складу са чланом 18. став 2,

- не изда инвеститору енергетске услове за израду пројектне документације (члан 29.),

- прикључи објекат купца топлотне енергије за који није издато Решење о одобрењу за прикључење (члан 32.),

- не испоручује топлотну енергију на начин, у роковима и времену прописаним овом Одлуком (чланови 42, 43. и 44.),

- не одржава мерач утрошка топлотне енергије (члан 45. став 3),

- угради мерач утрошка топлотне који не испуњава нормативе и стандарде којима се регулише ова област (члан 45. став 4),

- не врши редовне прегледе, атестирања и замену мерача утрошка топлотне енергије (члан 47. став 1),

- искључи објекат купца са дистрибутивног система или привремено обустави испоруку топлотне енергије супротно одредбама ове Одлуке (члан 38, 57, 60. и 61. став 1),

- не организује информациони сервис за директну телефонску комуникацију са купцима топлотне енергије (члан 69),

- не обавести кориснике услуга о прекидима у испоруци топлотне енергије (члан 71.).

За прекршаје из става 1 овог члана казниће се енергетски субјект -предузетник новчаном казном у износу од 10.000 до 250.000 динара.

За прекршаје из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у енергетском субјекту – правном лицу новчаном казном у износу од 5.000 до 25.000 динара.

Члан 74.

Новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

  - своје унутрашње топлотне инсталације и опрему не одржава у технички и функционално исправном стању (члан 23. став 2),

  - без писане сагласности енергетског субјекта мења своју термоенергетску опрему (члан 26. став 3),

  - не пријави у прописаном року промене које утичу на односе између енергетског субјекта и купца (члан 27. став 1),

  - не прибави Решење о одобрењу за прикључење објекта који прикључује на дистрибутивни систем (члан 32.),

  - не омогући овлашћеним лицима енергетског субјекта приступ мерачу утрошка топлотне енергије и инсталацијама као и месту прикључка ради очитавања провере исправности, отклањања кварова, монтаже, демонтаже, замене и одржавања (члан 47. став 2),

  - лице за свој објекат преузима топлотну енергију без сагласности енергетског субјекта или ако утиче на мерач утрошка топлотне енергије на штету енергетског субјекта (члан 56.),

  - не омогући овлашћеном лицу по захтеву Скупштине станара или енергетском субјекту проверу инсталација у свом објекту или стамбеној/пословној јединици (члан 37 став 2, члан 64. став 4),

  - врши уклањање пломби на мерним уређајима, вентилима и осталој опреми коју је енергетски субјект пломбирао.

За прекршаје из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 10.000 до 250.000 динара.

За прекршаје из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице казном од 5.000 до 25.000 динара.

XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 75.

До доношења прописа из члана 9. став 1., 31. став 2. и 49. ове одлуке примењиваће се постојећи прописи ако нису у супротности са одредбама ове одлуке.

Члан 76.

Енергетски субјект је у обавези да на захтев купца изда Решење о одобрењу за прикључење за објекат који је у тренутку ступања на снагу ове одлуке прикључен на дистрибутивни систем тог енергетског субјекта, а за који раније није издато Решење о одобрењу за прикључење, односно други одговарајући акт којим је одобрено прикључење објекта на систем даљинског грејања.

Енергетски субјект, по правилу, издаје Решење о одобрењу за прикључење за зграде, посебне делове зграда или инсталација који су прикључени преко сопствене подстанице објекта на дистрибутивни систем.

Изузетно се Решење о одобрењу за прикључење може издати и за зграде, посебне делове зграда или инсталација које немају сопствену топлотну подстаницу, већ су на дистрибутивни систем прикључени преко заједничке топлотне подстанице. У том случају Решење о одобрењу за прикључење гласи на Скупштину станара, односно на представника купаца.

Члан 77.

Крајњи купац топлотне енергије је дужан да угради контролне калориметре или делитеље трошкова топлоте и термостатске вентиле на својој грејној инсталацији у року од пет година од дана ступања на снагу ове одлуке.

Инвеститори нових објеката обавезни су да на унутрашњим грејним инсталацијама уграђују контролне калориметре или делитеље трошкова топлоте и термостатске вентиле.

Право власништва, обавеза одржавања и сервисирања контролних калориметара, делитеља трошкова топлоте и термостатских вентила и други имовинско правни односи регулишу се Уговором о контроли, мерењу и прерасподели испоручене количине топлотне енергије који се склапа између представника крајњих купаца, енергетског субјекта и контролора.

Члан 78.

Одредбе члана 63. став 1. примењиваће се по завршетку грејне сезоне 2015/2016.

Члан 79.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Ниша“, број 6/2014 и 10/2015), Тарифни систем за обрачун и начин обрачуна топлотне енергије („Службени лист Града Ниша“, број 57/2014), Правилник о преузимању постојећих мерача утрошка топлотне енергије и прикључних подстаница купаца од стране енергетских субјеката („Службени лист Града Ниша“, број 96/2010)  и Правилник о методологији за утврђивање цена топлотне енергије („Службени лист Града Ниша“, број 72/2014).

Члан 80.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.

Број:

У Нишу,          2015. године

С К У П Ш Т И Н А      Г Р А Д А      Н И Ш А

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић